Procedimentos e condicionantes para armazenamento de ARLA 32.

- O armazenamento de ARLA 32 a granel em postos revendedores, postos de abastecimento e TRRs poderá ser realizado em tanques subterrâneos ou tanques aéreos.

- Os tanques subterrâneos deverão possuir parede dupla e monitoramento intersticial.

- Os tanques aéreos deverão ser dotados de dispositivos para a contenção de vazamentos.

- Os tanques (aéreos ou subterrâneos) deverão ser construídos com materiais que atendam à Norma NBR ISO 22241-3 - MOTORES DIESEL - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOx AUTOMOTIVO - ARLA 32 - PARTE 3: MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.

- Os tanques aéreos e subterrâneos para armazenamento a granel deverão ter acreditação do INMETRO, quando disponível.

- A instalação e a operação dos tanques para armazenamento a granel estarão sujeitas ao regular licenciamento da CETESB.

- O armazenamento de ARLA 32 embalado deverá ser realizado em local adequado e coberto. Caso haja ampliação de área construída, esta deverá ser licenciada.