## ELAI
Matriz | Ensaio | LQ/faixa | Referência
Amostras Aquosas | Alcalinidade de Carbonato, Bicarbonato, Hidróxido e Total por Titulometria | 10 mg/L | SMWW 2320 B
Amostras Aquosas | Dióxido de Carbono livre por Titulometria | 10 mg/L | SMWW 4500-CO2 D
Amostras Aquosas | Cromo Hexavalente por espectrofotometria | 0,01 mg/L | SMWW 3500-Cr B
Amostras Aquosas | Cromo Hexavalente por cromatografia iônica | 0,004 mg/L | US EPA 218.7
Amostras Aquosas | Sólidos Dissolvidos Totais por Gravimetria | 100 mg/L | NBR 10664
Amostras Aquosas | Mercúrio Total por CVAFS | 0,05 ug/L | US EPA 1631
Amostras Aquosas | Metil Mercúrio por CVAFS | 0,05 ug/L | US EPA 1631
Amostras Aquosas | Nitrogênio Total por Quimiluminescência | 0,50 mg/L | ASTM D5176
Amostras aquosas | DQO por NDIR | 30 mg/L | SMWW 5220 A + SMWW 5310 C
Amostras Sólidas | NKT por Cromatografia Iônica | 500 mg/Kg | ---
Solubilizado de Resíduo Sólido | Metais e Semi-metais por ICP-OES | Ag= 0,004 mg/L Al= 0,1 mg/L As= 0,01 mg/L B= 0,03 mg/L Ba= 0,001 mg/L Be= 0,0004 mg/L Ca= 0,35 mg/L Cd= 0,0006 mg/L Co= 0,001 mg/L Cr= 0,01 mg/L Cu= 0,004 mg/L Fe= 0,04 mg/L K= 0,05 mg/L Li= 0,004 mg/L Mg= 0,10 mg/L Mn= 0,004 mg/L Mo= 0,002 mg/L Na= 0,07 mg/L Ni= 0,003 mg/L P= 0,01 mg/L Pb= 0,006 mg/L Se= 0,01 mg/L Sn= 0,003 mg/L Sr= 0,0008 mg/L Ti= 0,004 mg/L V= 0,02 mg/L Zn= 0,003 mg/L | US EPA 6010D
Lixiviado de Resíduo Sólido | Metais e Semi-metais por ICP-OES | Ag= 0,004 mg/L Al= 0,1 mg/L As= 0,01 mg/L B= 0,03 mg/L Ba= 0,001 mg/L Be= 0,0004 mg/L Ca= 0,35 mg/L Cd= 0,0006 mg/L Co= 0,001 mg/L Cr= 0,01 mg/L Cu= 0,004 mg/L Fe= 0,04 mg/L K= 0,05 mg/L Li= 0,004 mg/L Mg= 0,10 mg/L Mn= 0,004 mg/L Mo= 0,002 mg/L Na= 0,07 mg/L Ni= 0,003 mg/L P= 0,01 mg/L Pb= 0,006 mg/L Se= 0,01 mg/L Sn= 0,003 mg/L Sr= 0,0008 mg/L Ti= 0,004 mg/L V= 0,02 mg/L Zn= 0,003 mg/L | US EPA 6010D
Solubilizado de Resíduo Sólido | Mercúrio Total por CVAAS | 0,0002 mg/L | US EPA 7470
Lixiviado de Resíduo Sólido | Mercúrio Total por CVAAS | 0,002 mg/L | US EPA 7470
Amostras Salinas | Fósforo Total por ICP-OES | 0,01 mg/L | US EPA 6010D
Amostras Sólidas | Fenóis totais por Espectrofotometria | 6,00 mg/Kg | ---
Amostras Aquosas | pH - Método Eletrométrico | > 13 | SMWW 4500-H B
Amostras Sólidas | pH - Método Eletrométrico | > 13 | US EPA 9045 D
Amostras Sólidas | Umidade 40°C - Método Gravimétrico | 10% | SMWW 2540
Amostras Sólidas | Umidade 105°C - Método Gravimétrico | 10% | SMWW 2540
Amostras Sólidas | Cianeto por Espectrofotometria | 1,10 mg/Kg | SMWW 4500-CN E

## ELAQ
Matriz | Ensaio | LQ/faixa | Referência
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA | DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS SEMI-VOLÁTEIS (SVOCs)
| 1,2,4-Triclorobenzeno | 0,02 µg/L | 8270 E - US EPA - Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (CG/MS) - US EPA - U.S. Environmental Protection Agency, versão 06, 2018
| 1,2-Diclorobenzeno | 0,02 µg/L
| 1,3-Diclorobenzeno | 0,02 µg/L
| 1,4-Diclorobenzeno | 0,06 µg/L
| 1-Propanamina, N-Nitroso | 0,04 µg/L
| 2,4,6-Triclorofenol | 0,03 µg/L
| 2,4-Diclorofenol | 0,04 µg/L
| 2,4-Dimetilfenol | 0,06 µg/L
| 2,4-Dinitrotolueno | 0,03 µg/L
| 2,6-Dinitrotolueno | 0,03 µg/L
| 2-Clorofenol | 0,04 µg/L
| 2-Cloronaftaleno | 0,02 µg/L
| 2-metilnaftaleno | 0,02 µg/L
| 2-Nitrofenol | 0,05 µg/L
| 4-Bromofenil Fenil Éter (PBDE-3) | 0,05 µg/L
| 4-Cloro-3-Metilfenol | 0,03 µg/L
| 4-Clorofenil Fenil Éter | 0,02 µg/L
| Acenafteno | 0,02 µg/L
| Acenaftileno | 0,02 µg/L
| Antraceno | 0,02 µg/L
| Azobenzeno | 0,02 µg/L
| Benzil Butil Ftalato | 0,40 µg/L
| Benzo(a)antraceno | 0,02 µg/L
| Benzo(a)pireno | 0,01 µg/L
| Benzo(b)fluoranteno | 0,02 µg/L
| Benzo(g,h,i)perileno | 0,01 µg/L
| Benzo(k)fluoranteno | 0,02 µg/L
| Bis(2-cloroetil) éter | 0,03 µg/L
| Bis(2-cloroetoxi) metano | 0,02 µg/L
| Bis(2-cloroisopropil) éter | 0,05 µg/L
| Bis(2-etil exil)ftalato (DEHP) | 8,00 µg/L
| Cafeína | 0,05 µg/L
| Carbazole | 0,02 µg/L
| Criseno | 0,04 µg/L
| Dibenzo(a,h)antraceno | 0,02 µg/L
| Dibutil Ftalato | 0,50 µg/L
| Dietil Ftalato | 0,40 µg/L
| Dimetil Ftalato | 0,05 µg/L
| Di-n-octil ftalato | 0,40 µg/L
| Fenantreno | 0,02 µg/L
| Fenol | 0,02 µg/L
| Fluoranteno | 0,02 µg/L
| Fluoreno | 0,02 µg/L
| Hexaclorobenzeno (HCB) | 0,02 µg/L
| Hexaclorobutadieno | 0,02 µg/L
| Hexaclorociclopentadieno | 0,02 µg/L
| Hexacloroetano | 0,02 µg/L
| Indeno(1,2,3-cd)pireno | 0,02 µg/L
| Isoforone | 0,03 µg/L
| Naftaleno | 0,04 µg/L
| Nitrobenzeno | 0,05 µg/L
| o-Cresol | 0,02 µg/L
| p-Cresol | 0,02 µg/L
| Pentaclorofenol (PCP) | 0,04 µg/L
| Pireno | 0,02 µg/L
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA | DETERMINAÇÃO DE PESTICIDAS ORGANOCLORADOS (OCPs)
| Deltametrina | 0,1 µg/L | SW 846 - Método 8081B - Organochlorine Pesticides by Gas Chromatography. Revisão 2 - 02/2007 e método 3510- Separatory Liquid-Liquid Extraction - Revisão 3 - 12/1006 e método 3535A - Solid Phase Extraction (SPE) - Revisão 1 - 2/2007
| Toxafeno 26 | 0,01 µg/L
| Toxafeno 50 | 0,01 µg/L
| Toxafeno 62 | 0,01 µg/L
| cis-Nonacloro | 0,1 µg/L
| trans-Nonacloro | 0,1 µg/L
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA | DETERMINAÇÃO DE PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS (OFs)
| Diazinon | 0,1 µg/L | SW 846 - Método 8141B - Organophosphorus Compounds by Gas Chromatography. Revisão 2 -02/2007 e método 3510- Separatory Liquid-Liquid Extraction - Revisão 3 - 12/1006 e método 3535A - Solid Phase Extraction (SPE) - Revisão 1 - 2/2007 Sedimento - Métodos 3540C rev.03, 1996, 3546 rev.00, 2007 e 3550C rev.03, 20
ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA RESIDUAL | DETERMINAÇÃO DE ÉTERES DIFENILICOS POLIBROMADOS
| 2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodifenil éter (PBDE-183) | 2 ng/L | 1614 A - US EPA - Brominated Diphenyl Ethers in Water, Sediment, and Tissue by HRGC/HRMS - US EPA - U.S. Environmental Protection Agency, versão 00, 2010
| 2,2',3,4,4',5'-Hexabromodifenil éter (PBDE-138) | 2 ng/L
| 2,2',3,4,4',6,6'-Heptabromodifenil éter (PBDE-184) | 2 ng/L
| 2,2',3,4,4'-Pentabromodifenil éter (PBDE-85) | 1 ng/L
| 2,2',4,4',5,5'-Hexabromodifenil éter (PBDE-153) | 2 ng/L
| 2,2',4,4',5,6'-Hexabromodifenil éter (PBDE-154) | 2 ng/L
| 2,2',4,4',5-Pentabromodifenil éter (PBDE-99) | 1 ng/L
| 2,2',4,4',6-Pentabromodifenil éter (PBDE-100) | 1 ng/L
| 2,2',4,4'-Tetrabromodifenil éter (PBDE-47) | 1 ng/L
| 2,2',4,5'-Tetrabromodifenil éter (PBDE-49) | 1 ng/L
| 2,2',4'-Tribromodifenil éter (PBDE-17) | 1 ng/L
| 2,3,3',4,4',5',6-Heptabromodifenil éter (PBDE-191) | 2 ng/L
| 2,3,3',4,4',5-Hexabromodifenil éter (PBDE-156) | 2 ng/L
| 2,3',4,4',6-Pentabromodifenil éter (PBDE-119) | 1 ng/L
| 2,3',4,4'-Tetrabromodifenil éter (PBDE-66) | 1 ng/L
| 2,3',4',6-Tetrabromodifenil éter (PBDE-71) | 1 ng/L
| 2,4,4'-Tribromodifenil éter (PBDE-28) | 1 ng/L
| 3,3',4,4',5-Pentabromodifenil éter (PBDE-126) | 1 ng/L
| 3,3',4,4'-Tetrabromodifenil éter (PBDE-77) | 1 ng/L
| Decabromodifenil éter (PBDE-209) | 5 ng/L
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA RESIDUAL | DETERMINAÇÃO DE BIFENILA POLIBROMADA (PBB)
| 2,2',4,4',5,5'-Hexabromobifenila (PBB-153) | 2 ng/L | 1614 A - US EPA - Brominated Diphenyl Ethers in Water, Sediment, and Tissue by HRGC/HRMS - US EPA - U.S. Environmental Protection Agency, versão 00, 2010
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA RESIDUAL | DETERMINAÇÃO DE DIOXINAS & FURANOS (d&f)
| 1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzofurano (OCDF) | 0,5 ng/L | 8290 A - US EPA - Polychloinated Dibenzodioxins (PCDD) and Polychlorinated Dibernzofurans (PCDF) by High-Resolution Gas Chromatography/High-Resolution Mass Spectrometry (HRGC/HRMS) - US EPA - U.S. Environmental Protection Agency, versão 01, 2007
| 1,2,3,4,5,6,7,8-Octaclorodibenzo-p-dioxina (OCDD) | 0,5 ng/L
| 1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofurano | 0,25 ng/L
| 1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzo-p-dioxina | 0,25 ng/L
| 1,2,3,4,7,8,9-Heptaclorodibenzofurano | 0,25 ng/L
| 1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofurano | 0,25 ng/L
| 1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina | 0,25 ng/L
| 1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano | 0,25 ng/L
| 1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina | 0,25 ng/L
| 1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzofurano | 0,25 ng/L
| 1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzo-p-dioxina | 0,25 ng/L
| 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano | 0,25 ng/L
| 1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-dioxina | 0,25 ng/L
| 2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano | 0,25 ng/L
| 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano | 0,25 ng/L
| 2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano | 0,1 ng/L
| 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina | 0,1 ng/L
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, ÁGUA RESIDUAL | DETERMINAÇÃO DE BIFENILAS POLICLORADAS (PCB-I E dL-PCB)
| 2,2',3,4,4',5,5'-Heptaclorobifenila (PCB-180) | 1 ng/L | 1668 C - US EPA - Chlorinated Biphenyl Congeners in Water, Soil, Sediment, Biosolids, and Tissue by HRGC/HRMS - US EPA - U.S. Environmental Protection Agency, versão C, 2010
| 2,2',3,4,4',5'-Hexaclorobifenila (PCB-138) | 1 ng/L
| 2,2',4,4',5,5'-Hexaclorobifenila (PCB-153) | 1 ng/L
| 2,2',4,5,5'-Pentaclorobifenila (PCB-101) | 1 ng/L
| 2,2',5,5'-Tetraclorobifenila (PCB-52) | 1 ng/L
| 2,3,3',4,4',5'- Hexaclorobifenila (PCB-157) | 1 ng/L
| 2,3,3',4,4',5,5'-Heptaclorobifenila (PCB-189) | 0,1 ng/L
| 2,3,3',4,4',5-Hexaclorobifenila (PCB-156) | 0,1 ng/L
| 2,3,3',4,4'-Pentaclorobifenila (PCB-105) | 0,1 ng/L
| 2,3',4,4',5,5'-Hexaclorobifenila (PCB-167) | 0,1 ng/L
| 2,3,4,4',5-Pentaclorobifenila (PCB-114) | 0,1 ng/L
| 2,3',4,4',5-Pentaclorobifenila (PCB-118) | 1 ng/L
| 2',3,4,4',5-Pentaclorobifenila (PCB-123) | 0,1 ng/L
| 2,4,4'-Triclorobifenila (PCB-28) | 1 ng/L
| 3,3',4,4',5,5'-Hexaclorobifenila (PCB-169) | 0,1 ng/L
| 3,3',4,4',5-Pentaclorobifenila (PCB-126) | 0,1 ng/L
| 3,3',4,4'-Tetraclorobifenila (PCB-77) | 0,1 ng/L
| 3,4,4',5-Tetraclorobifenila (PCB-81) | 0,1 ng/L
ÁGUA BRUTA | DETERMINAÇÃO DE POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE TRIHALOMETANOS (THMFP)
| Potencial de Formação de Trihalometanos (THMFP) | 20 µg/L | 5710 B - SMWW - Trihalomethane Formation Potential (THMFP) - APHA, AWWA, WEF - St 23, 2010andard Methods for the Examination of Water and Wastewater, versão 23, 2010 8260 D - US EPA - Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry - US EPA - U.S. Environmental Protection Agency, versão 4, 2018
ÁGUA RESIDUAL | DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS SEMI-VOLÁTEIS (SVOCs)
| 1,2,4-Triclorobenzeno | 0,05 µg/L | 8270 E - US EPA - Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (CG/MS) - US EPA - U.S. Environmental Protection Agency, versão 06, 2018
| 1,2-Diclorobenzeno | 0,05 µg/L
| 1,3-Diclorobenzeno | 0,05 µg/L
| 1,4-Diclorobenzeno | 0,15 µg/L
| 1-Propanamina, N-Nitroso | 0,10 µg/L
| 2,4,6-Triclorofenol | 0,07 µg/L
| 2,4-Diclorofenol | 0,10 µg/L
| 2,4-Dimetilfenol | 0,15 µg/L
| 2,4-Dinitrotolueno | 0,07 µg/L
| 2,6-Dinitrotolueno | 0,07 µg/L
| 2-Clorofenol | 0,10 µg/L
| 2-Cloronaftaleno | 0,05 µg/L
| 2-metilnaftaleno | 0,05 µg/L
| 2-Nitrofenol | 0,12 µg/L
| 4-Bromofenil Fenil Éter (PBDE-3) | 0,12 µg/L
| 4-Cloro-3-Metilfenol | 0,07 µg/L
| 4-Clorofenil Fenil Éter | 0,05 µg/L
| Acenafteno | 0,05 µg/L
| Acenaftileno | 0,05 µg/L
| Antraceno | 0,05 µg/L
| Azobenzeno | 0,05 µg/L
| Benzil Butil Ftalato | 1,00 µg/L
| Benzo(a)antraceno | 0,05 µg/L
| Benzo(a)pireno | 0,03 µg/L
| Benzo(b)fluoranteno | 0,05 µg/L
| Benzo(g,h,i)perileno | 0,03 µg/L
| Benzo(k)fluoranteno | 0,05 µg/L
| Bis(2-cloroetil) éter | 0,07 µg/L
| Bis(2-cloroetoxi) metano | 0,05 µg/L
| Bis(2-cloroisopropil) éter | 0,12 µg/L
| Bis(2-etil exil)ftalato (DEHP) | 18,2 µg/L
| Cafeína | 0,12 µg/L
| Carbazole | 0,05 µg/L
| Criseno | 0,10 µg/L
| Dibenzo(a,h)antraceno | 0,05 µg/L
| Dibutil Ftalato | 1,20 µg/L
| Dietil Ftalato | 1,00 µg/L
| Dimetil Ftalato | 0,12 µg/L
| Di-n-octil ftalato | 1,00 µg/L
| Fenantreno | 0,05 µg/L
| Fenol | 0,05 µg/L
| Fluoranteno | 0,05 µg/L
| Fluoreno | 0,05 µg/L
| Hexaclorobenzeno (HCB) | 0,05 µg/L
| Hexaclorobutadieno | 0,05 µg/L
| Hexaclorociclopentadieno | 0,05 µg/L
| Hexacloroetano | 0,05 µg/L
| Indeno(1,2,3-cd)pireno | 0,05 µg/L
| Isoforone | 0,07 µg/L
| Naftaleno | 0,10 µg/L
| Nitrobenzeno | 0,12 µg/L
| o-Cresol | 0,05 µg/L
| p-Cresol | 0,05 µg/L
| Pentaclorofenol (PCP) | 0,10 µg/L
| Pireno | 0,05 µg/L
ÁGUA RESIDUAL | DETERMINAÇÃO DE PESTICIDAS ORGANOCLORADOS (OCPs)
| Deltametrina | 0,1 µg/L | SW 846 - Método 8081B - Organochlorine Pesticides by Gas Chromatography. Revisão 2 - 02/2007 e método 3510- Separatory Liquid-Liquid Extraction - Revisão 3 - 12/1006 e método 3535A - Solid Phase Extraction (SPE) - Revisão 1 - 2/2007
| Toxafeno 26 | 0,01 µg/L
| Toxafeno 50 | 0,01 µg/L
| Toxafeno 62 | 0,01 µg/L
| cis-Nonacloro | 1 µg/L
| trans-Nonacloro | 1 µg/L
ÁGUA RESIDUAL | DETERMINAÇÃO DE PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS (OFs)
| Diazinon | 0,1 µg/L | SW 846 - Método 8141B - Organophosphorus Compounds by Gas Chromatography. Revisão 2 -02/2007 e método 3510- Separatory Liquid-Liquid Extraction - Revisão 3 - 12/1006 e método 3535A - Solid Phase Extraction (SPE) - Revisão 1 - 2/2007
SOLOS, SEDIMENTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS | DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS SEMI-VOLÁTEIS (SVOCs)
| 1,2,4-Triclorobenzeno | 5 µg/Kg | 8270 E - US EPA - Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (CG/MS) - US EPA - U.S. Environmental Protection Agency, versão 06, 2018
| 1,2-Diclorobenzeno | 5 µg/Kg
| 1,3-Diclorobenzeno | 5 µg/Kg
| 1,4-Diclorobenzeno | 5 µg/Kg
| 1-Propanamina, N-Nitroso | 5 µg/Kg
| 2,4,6-Triclorofenol | 5 µg/Kg
| 2,4-Diclorofenol | 5 µg/Kg
| 2,4-Dimetilfenol | 5 µg/Kg
| 2,4-Dinitrotolueno | 10 µg/Kg
| 2,6-Dinitrotolueno | 10 µg/Kg
| 2-Clorofenol | 5 µg/Kg
| 2-Cloronaftaleno | 5 µg/Kg
| 2-metilnaftaleno | 5 µg/Kg
| 2-Nitrofenol | 20 µg/Kg
| 4-Bromofenil Fenil Éter (PBDE-3) | 5 µg/Kg
| 4-Cloro-3-Metilfenol | 5 µg/Kg
| 4-Clorofenil Fenil Éter | 5 µg/Kg
| Acenafteno | 5 µg/Kg
| Acenaftileno | 5 µg/Kg
| Antraceno | 5 µg/Kg
| Azobenzeno | 5 µg/Kg
| Benzil Butil Ftalato | 5 µg/Kg
| Benzo(a)antraceno | 5 µg/Kg
| Benzo(a)pireno | 5 µg/Kg
| Benzo(b)fluoranteno | 5 µg/Kg
| Benzo(g,h,i)perileno | 5 µg/Kg
| Benzo(k)fluoranteno | 5 µg/Kg
| Bis(2-cloroetil) éter | 5 µg/Kg
| Bis(2-cloroetoxi) metano | 5 µg/Kg
| Bis(2-cloroisopropil) éter | 5 µg/Kg
| Bis(2-etil exil)ftalato (DEHP) | 250 µg/Kg
| Cafeína | 5 µg/Kg
| Carbazole | 5 µg/Kg
| Criseno | 5 µg/Kg
| Dibenzo(a,h)antraceno | 5 µg/Kg
| Dibutil Ftalato | 30 µg/Kg
| Dietil Ftalato | 10 µg/Kg
| Dimetil Ftalato | 5 µg/Kg
| Di-n-octil ftalato | 10 µg/Kg
| Fenantreno | 5 µg/Kg
| Fenol | 5 µg/Kg
| Fluoranteno | 5 µg/Kg
| Fluoreno | 10 µg/Kg
| Hexaclorobenzeno (HCB) | 5 µg/Kg
| Hexaclorobutadieno | 5 µg/Kg
| Hexaclorociclopentadieno | 5 µg/Kg
| Hexacloroetano | 5 µg/Kg
| Indeno(1,2,3-cd)pireno | 5 µg/Kg
| Isoforone | 10 µg/Kg
| Naftaleno | 5 µg/Kg
| Nitrobenzeno | 5 µg/Kg
| o-Cresol | 5 µg/Kg
| p-Cresol | 5 µg/Kg
| Pentaclorofenol (PCP) | 10 µg/Kg
| Pireno | 5 µg/Kg
SOLOS, SEDIMENTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS | DETERMINAÇÃO DE ÉTERES DIFENILICOS POLIBROMADOS
| 2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodifenil éter (PBDE-183) | 2 ng/Kg | 1614 A - US EPA - Brominated Diphenyl Ethers in Water, Sediment, and Tissue by HRGC/HRMS - US EPA - U.S. Environmental Protection Agency, versão 00, 2010
| 2,2',3,4,4',5'-Hexabromodifenil éter (PBDE-138) | 2 ng/Kg
| 2,2',3,4,4',6,6'-Heptabromodifenil éter (PBDE-184) | 2 ng/Kg
| 2,2',3,4,4'-Pentabromodifenil éter (PBDE-85) | 1 ng/Kg
| 2,2',4,4',5,5'-Hexabromodifenil éter (PBDE-153) | 2 ng/Kg
| 2,2',4,4',5,6'-Hexabromodifenil éter (PBDE-154) | 2 ng/Kg
| 2,2',4,4',5-Pentabromodifenil éter (PBDE-99) | 1 ng/Kg
| 2,2',4,4',6-Pentabromodifenil éter (PBDE-100) | 1 ng/Kg
| 2,2',4,4'-Tetrabromodifenil éter (PBDE-47) | 1 ng/Kg
| 2,2',4,5'-Tetrabromodifenil éter (PBDE-49) | 1 ng/Kg
| 2,2',4'-Tribromodifenil éter (PBDE-17) | 1 ng/Kg
| 2,3,3',4,4',5',6-Heptabromodifenil éter (PBDE-191) | 2 ng/Kg
| 2,3,3',4,4',5-Hexabromodifenil éter (PBDE-156) | 2 ng/Kg
| 2,3',4,4',6-Pentabromodifenil éter (PBDE-119) | 1 ng/Kg
| 2,3',4,4'-Tetrabromodifenil éter (PBDE-66) | 1 ng/Kg
| 2,3',4',6-Tetrabromodifenil éter (PBDE-71) | 1 ng/Kg
| 2,4,4'-Tribromodifenil éter (PBDE-28) | 1 ng/Kg
| 3,3',4,4',5-Pentabromodifenil éter (PBDE-126) | 1 ng/Kg
| 3,3',4,4'-Tetrabromodifenil éter (PBDE-77) | 1 ng/Kg
| Decabromodifenil éter (PBDE-209) | 5 ng/Kg
SOLOS, SEDIMENTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS | DETERMINAÇÃO DE BIFENILA POLIBROMADA (PBB)
| 2,2',4,4',5,5'-Hexabromobifenila (PBB-153) | 2 ng/Kg | 1614 A - US EPA - Brominated Diphenyl Ethers in Water, Sediment, and Tissue by HRGC/HRMS - US EPA - U.S. Environmental Protection Agency, versão 00, 2010
SOLOS, SEDIMENTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS | DETERMINAÇÃO DE PESTICIDAS ORGANOCLORADOS (OCPs)
| Aldrin | 0,25 µg/Kg | SW 846 - Método 8081B - Organochlorine Pesticides by Gas Chromatography. Revisão 2 - 02/2007 e método 3510- Separatory Liquid-Liquid Extraction - Revisão 3 - 12/1006 e método 3535A - Solid Phase Extraction (SPE) - Revisão 1 - 2/2007 Sedimento - Métodos 3540C rev.03, 1996, 3546 rev.00, 2007 e 3550C rev.03, 20
| alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH) | 1,25 µg/Kg
| beta-Hexaclorociclohexano (beta-HCH) | 1,25 µg/Kg
| cis-Clordano | 2,5 µg/Kg
| cis-Permetrina | 14,3 µg/Kg
| delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH) | 1,25 µg/Kg
| Deltametrina | 10 µg/Kg
| Dieldrin | 0,25 µg/Kg
| Dodecacloro pentaciclodecano (Mirex) | 0,25 µg/Kg
| Endossulfan I | 2,5 µg/Kg
| Endossulfan II | 2,5 µg/Kg
| Endossulfan Sulfato | 2,5 µg/Kg
| Endrin | 0,5 µg/Kg
| Endrin Aldeído | 1,88 µg/Kg
| Endrin Cetona | 1,88 µg/Kg
| Heptacloro | 0,63 µg/Kg
| Heptacloro Epóxido | 0,63 µg/Kg
| Hexaclorobenzeno (HCB) | 0,38 µg/Kg
| Lindano (gama-Hexaclorociclohexano/gama-HCH) | 0,63 µg/Kg
| Metoxicloro | 1,25 µg/Kg
| p,p'-DDD (TDE) | 0,25 µg/Kg
| p,p'-DDE | 0,25 µg/Kg
| p,p'-DDT | 0,75 µg/Kg
| Pentaclorobenzeno | 1,43 µg/Kg
| Toxafeno 26 | 2,5 µg/Kg
| Toxafeno 50 | 2,5 µg/Kg
| Toxafeno 62 | 2,5 µg/Kg
| trans-Clordano | 2,5 µg/Kg
| trans-Permetrina | 14,3 µg/Kg
| cis-Nonacloro | 14,3 µg/Kg
| trans-Nonacloro | 14,3 µg/Kg
SOLOS, SEDIMENTOS E RESÍDUOS SÓLIDOS | DETERMINAÇÃO DE PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS (OFs)
| Diazinon | 10 µg/Kg | Métodos 3540C rev.03, 1996, 3546 rev.00, 2007 e 3550C rev.03, 20
AR AMBIENTE (AR, GASES E POLUENTES DA ATMOSFERA / EMISSÕES DE FONTES ESTACIONÁRIAS) | DETERMINAÇÃO DE ÉTERES DIFENILICOS POLIBROMADOS
| 2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodifenil éter (PBDE-183) | 20 pg | 1614 A - US EPA - Brominated Diphenyl Ethers in Water, Sediment, and Tissue by HRGC/HRMS - US EPA - U.S. Environmental Protection Agency, versão 00, 2010
| 2,2',3,4,4',5'-Hexabromodifenil éter (PBDE-138) | 20 pg
| 2,2',3,4,4',6,6'-Heptabromodifenil éter (PBDE-184) | 20 pg
| 2,2',3,4,4'-Pentabromodifenil éter (PBDE-85) | 10 pg
| 2,2',4,4',5,5'-Hexabromodifenil éter (PBDE-153) | 20 pg
| 2,2',4,4',5,6'-Hexabromodifenil éter (PBDE-154) | 20 pg
| 2,2',4,4',5-Pentabromodifenil éter (PBDE-99) | 10 pg
| 2,2',4,4',6-Pentabromodifenil éter (PBDE-100) | 10 pg
| 2,2',4,4'-Tetrabromodifenil éter (PBDE-47) | 10 pg
| 2,2',4,5'-Tetrabromodifenil éter (PBDE-49) | 10 pg
| 2,2',4'-Tribromodifenil éter (PBDE-17) | 10 pg
| 2,3,3',4,4',5',6-Heptabromodifenil éter (PBDE-191) | 20 pg
| 2,3,3',4,4',5-Hexabromodifenil éter (PBDE-156) | 20 pg
| 2,3',4,4',6-Pentabromodifenil éter (PBDE-119) | 10 pg
| 2,3',4,4'-Tetrabromodifenil éter (PBDE-66) | 10 pg
| 2,3',4',6-Tetrabromodifenil éter (PBDE-71) | 10 pg
| 2,4,4'-Tribromodifenil éter (PBDE-28) | 10 pg
| 3,3',4,4',5-Pentabromodifenil éter (PBDE-126) | 10 pg
| 3,3',4,4'-Tetrabromodifenil éter (PBDE-77) | 10 pg
| Decabromodifenil éter (PBDE-209) | 50 pg
AR AMBIENTE (AR, GASES E POLUENTES DA ATMOSFERA / EMISSÕES DE FONTES ESTACIONÁRIAS) | DETERMINAÇÃO DE BIFENILA POLIBROMADA (PBB)
| 2,2',4,4',5,5'-Hexabromobifenila (PBB-153) | 20 pg | 1614 A - US EPA - Brominated Diphenyl Ethers in Water, Sediment, and Tissue by HRGC/HRMS - US EPA - U.S. Environmental Protection Agency, versão 00, 2010
AR AMBIENTE (AR, GASES E POLUENTES DA ATMOSFERA / EMISSÕES DE FONTES ESTACIONÁRIAS) | DETERMINAÇÃO DE PESTICIDAS ORGANOCLORADOS (OCPs)
| Aldrin | 2 ng | SW 846 - Método 8081B - Organochlorine Pesticides by Gas Chromatography. Revisão 2 - 02/2007 e método 3510- Separatory Liquid-Liquid Extraction - Revisão 3 - 12/1006 e método 3535A - Solid Phase Extraction (SPE) - Revisão 1 - 2/2007 Sedimento - Métodos 3540C rev.03, 1996, 3546 rev.00, 2007 e 3550C rev.03, 20
| alfa-Hexaclorociclohexano (alfa-HCH) | 10 ng
| beta-Hexaclorociclohexano (beta-HCH) | 10 ng
| cis-Clordano | 20 ng
| cis-Permetrina | 100 ng
| delta-Hexaclorociclohexano (delta-HCH) | 10 ng
| Dieldrin | 2 ng
| Dodecacloro pentaciclodecano (Mirex) | 2 ng
| Endossulfan I | 20 ng
| Endossulfan II | 20 ng
| Endossulfan Sulfato | 20 ng
| Endrin | 4 ng
| Endrin Aldeído | 15 ng
| Endrin Cetona | 15 ng
| Heptacloro | 5 ng
| Heptacloro Epóxido | 5 ng
| Hexaclorobenzeno (HCB) | 3 ng
| Lindano (gama-Hexaclorociclohexano/gama-HCH) | 5 ng
| Metoxicloro | 10 ng
| p,p'-DDD (TDE) | 2 ng
| p,p'-DDE | 2 ng
| p,p'-DDT | 6 ng
| Pentaclorobenzeno | 10 ng
| Toxafeno 26 | 10 ng
| Toxafeno 50 | 10 ng
| Toxafeno 62 | 10 ng
| trans-Clordano | 20 ng
| trans-Permetrina | 100 ng

## ELHC
Matriz | Ensaio | LQ/faixa | Referência
Peixes | Necroscopia em Peixes. | NA | 1. Field manual for the investigation of fish kills. [1990] Meyer F.P.; Barclay L.A.; U.S. Fish and Wildlife Service (USA). [Corporate Author] 2. Fish Health Profile Manual. 3. Pavanelli, G. C., Eiras, J. C., Takemoto, R. M. Doenças de peixes: profilaxia, diagnóstico e tratamento. Maringá: Ed. UEM, 2ª Ed., 305p., 2002. 4. Standard Methods Committee of the American Public Health Association, American Water Works Association, and Water Environment Federation. 10600 fish In: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater. Lipps WC, Baxter TE, Braun-Howland E, editors. Washington DC: APHA Press. DOI: 10.2105/SMWW.2882.211

## ELP
| Matriz | Ensaio | LQ/faixa | Referência
1 | Água Bruta | Clostridium perfringens (NMP) | 1,8 NMP/100mL | CETESB L5.213, 1993
2 | Sedimento | Clostridium perfringens (NMP) | 18 NMP/100g
3 | Sedimento | Coliformes Termotolerantes (NMP) – A1 | 18 NMP/100g | SMEWW 23ª Edição, Método 9221E, 2
4 | Água Bruta e Água Residuária | Coliformes Termotolerantes (MF) - MFC | 1 UFC/100mL | SMEWW 23ª Edição, Método 9222D
5 | Água Bruta, Água Salina, Água Salobra | Enterococos – MF | 1 UFC/100mL | SMEWW 23ª Edição, Método 9230C, 3b
6 | Sedimento | Escherichia coli (NMP) | 18 NMP/100g | Feng, P. et al. Enumeration of Escherichia coli and the Coliform Bacteria, FDA, Bacteriological Analytical Manual, capítulo 4, item II, set/ 2002.
7 | Água bruta, água para consumo | Vírus (Método de concentração por ultrafiltração) | -- | Rhodes et al., Evaluation of hollow-fiber ultrafiltration primary concentration of pathogens and secondary concentration of viruses from water. J. Virol. Methods, 176, pp.38-45, 2011.
8 | Água residuária | Vírus (Método de concentração por PEG) | -- | Shulman et al., Neurovirulent Vaccine-Derived Polioviruses in Sewage from Highly Immune Populations. PLoS ONE 1(1): e69, 2006
9 | Água bruta, água para consumo, água residuária | Vírus (Método de concentração por ultracentrifugação) | -- | Pina et al., Characterization of a Strain of Infectious Hepatitis E Virus Isolated from Sewage in an Area where Hepatitis E Is Not Endemic Applied And Environmental Microbiology, 64. 1998.
10 | Água bruta, água para consumo, água residuária | Vírus (Método de concentração por ultrafiltração com Centricon-70) | -- | Medema et al., Presence of SARS-Coronavirus-2 RNA in Sewage and Correlation with Reported COVID-19 Prevalence in the Early Stage of the Epidemic in the Netherlands. Environmental Science and Technology Letters, 7(7), 511–516. 2020.
11 | Água bruta, água para consumo, água residuária | Enterovírus (Método de quantificação por plaqueamento em cultura celular) | -- | SQ PR/LB-165; SQ PR/LB-164
12 | Água bruta, água para consumo, água residuária | Vírus da Hepatite A (RT-qPCR) | -- | Jothikumar et al., Development and Evaluation of a Broadly Reactive TaqMan Assay for Rapid Detection of Hepatitis A Virus. Appl Environ Microbiol. 71(6), 3359-3363, 2005.
13 | Água bruta, água para consumo, água residuária | Vírus da Hepatite E (RT-qPCR) | -- | Jothikumar et al., A broadly reactive one-step real-time RT-PCR assay for rapid and sensitive detection of hepatitis E virus. J Virol Methods. 131, 65-71, 2006.
14 | Água bruta, água para consumo, água residuária | Adenovírus (qPCR) | -- | Hernroth et al., Environmental factors influencing human viral pathogens and their potential indicator organisms in the blue mussel, Mytilus edulis: the first Scandinavian report. Appl Environ Microbiol. 68, 4523-33. 2002.
15 | Água bruta, água para consumo, água residuária | Rotavírus (RT-qPCR) | -- | Fumian et al., Detection of rotavirus A in sewage samples using multiplex qPCR and an evaluation of the ultracentrifugation and adsorption-elution methods for virus concentration. J Virol Methods. 170 (1-2), 42-46. 2010.
16 | Água bruta, água para consumo, água residuária | Norovírus (RT-qPCR) | -- | USEPA, 2014 USEPA - Environmental Protection Agency of United States. (2014). Method 1615 - Measurement of enterovirus and norovirus. Occurrence in water by culture and RT-qPCR. Version 1.3, Revised September 2014.
17 | Água bruta, água para consumo, água residuária | Enterovírus (RT-qPCR) | -- | USEPA, 2014 USEPA - Environmental Protection Agency of United States. (2014). Method 1615 - Measurement of enterovirus and norovirus. Occurrence in water by culture and RT-qPCR. Version 1.3, Revised September 2014.
18 | Água bruta, água para consumo, água residuária | Poliomavírus (RT-qPCR) | -- | Pal et al., Real-time, quantitative PCR assays for the detection of virus-specific DNA in samples with mixed populations of polyomaviruses. J Virol Methods. 135, 32–42. 2006.
19 | Água bruta, água residuária | SARS-CoV-2 (RT-qPCR) | 1000 CG/L | CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel. CDC-006-00019, Revision: 07. 2021.
20 | Água bruta, água para consumo, água residuária | Bacteriófagos de Bacteroides fragilis (Plaqueamento em dupla camada) | -- | ISO 10705-4. Detection and Enumeration of Bacteriophages. Part 4: Enumeration of Bacteriophages infecting Bacteroides fragilis; 2001.
21 | Água bruta, água para consumo, água residuária | Vibrio cholerae O1 | -- | CETESB L5.507, 1992
22 | Água bruta, água para consumo, água residuária | Salmonella spp. | -- | CETESB L5.218, 1993
23 | Água bruta, sedimento | Ovos viáveis de Ascaris spp. | -- | CETESB L5.551, 2013
24 | Água bruta, água para consumo, água residuária | Toxoplasma gondii (qPCR) | -- | Kompalic-Cristo et al., Evaluation of a real-time PCR assay based on the repetitive B1 gene for the detection of Toxoplasma gondii in human peripheral blood. Parasitol Res 101:619–625. 2007.

## ELC
Matriz | Ensaio | LQ/faixa | Referência
Água Salina/Salobra | Salinidade pelo método condutivimétrico | 2.5 | SMWW 2520B
Água Salina/Salobra | Sólidos dissolvidos totais pelo método condutivimétrico | 3,2 g/L | SMWW 2520B
Sedimento | Determinação de pH pelo método eletrométrico | 1-13 | Procedimento Interno SQ PR/LB-249
Sedimento | Determinação do potencial de óxido-redução pelo metodo eletrométrico | -1999 a +1999 mV | Procedimento Interno SQ PR/LB-248
Sedimento | Determinação de temperatura | 0 a 50 °C | Procedimento Interno SQ PR/LB-170
Resíduo Sólido | Amostragem em sistemas industriais, tanques, tambores e recipientes similares, containers, bags, sacarias, caminhões tanques e pilhas de resíduos | - | ABNT NBR 10007:2004

## ELTA
| Matriz | Ensaio | LQ/faixa | Referência
| Efluente doméstico, efluente industrial, resíduos líquidos | Determinação de Atividade Estrogênica em Amostras Aquosas - BLYES | N/A | SQ PR/LB-183
| Água tratada, água bruta, água para consumo humano | Ensaio de atividade glucocorticoide - GR-Calux | 6,50 ng eq. Dex/L / 2,20 ng eq. Dex/L (depende de particularidades da amostra) | P-BDS-085 – Analyzing samples with U2-OS CALUX bioassays using sigmoidal dose response curves (with 0.1% or 1% DMSO) – BDS – BioDetection Systems, versão D, 2013
| Sangue | Determinação de elementos metálicos (As e Ni) em amostras biológicas por Espectrometria de Absorção Atômica em Forno de Grafite (GFAAS) | As – 10 µg/L Ni – 8,0 µg/L | SQ PR/LB-141
| Tecidos vegetais | Determinação de elementos metálicos As, Cr, Ni, Sb) em amostras biológicas por Espectrometria de Absorção Atômica em Forno de Grafite (GFAAS) | As – 0,60 mg/kg Cr – 0,14 mg/kg Ni – 0,30 mg/kg Sb – 0,80 mg/kg | SQ PR/LB-140
| Tecidos Animais, Tecidos Vegetais | Determinação de elementos totais em amostras biológicas (ICP-MS) | Co – 0,5 mg/kg Ag – 0,5 mg/kg Cd – 0,5 mg/kg Tl – 0,5 mg/kg Be – 1,0 mg/kg V – 1,0 mg/kg Cr – 1,0 mg/kg Ni – 1,0 mg/kg As – 1,0 mg/kg Ba – 1,0 mg/kg Pb – 1,0 mg/kg Mo – 1,0 mg/kg Sn – 1,0 mg/kg Sb – 1,0 mg/kg Sc – 10,0 mg/kg Mn – 10,0 mg/kg Cu – 10,0 mg/kg Se – 10,0 mg/kg Sr – 10,0 mg/kg Gd – 10,0 mg/kg Th – 10,0 mg/kg U – 10,0 mg/kg Al – 100,0 mg/kg Fe – 100,0 mg/kg Zn – 100,0 mg/kg Na – 1000,0 mg/kg Mg– 1000,0 mg/kg K – 1000,0 mg/kg Ca – 1000,0 mg/kg | SQ PR/LB-255
8270 E - US EPA - Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (CG/MS) - US EPA - U.S. Environmental Protection Agency, versão 06, 2018
| A | B | C | D
1,2,4-Triclorobenzeno | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
1,2-Diclorobenzeno | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
1,3-Diclorobenzeno | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
1,4-Diclorobenzeno | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 5
1-Propanamina, N-Nitroso | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 5
2,4,6-Triclorofenol | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 5
2,4-Diclorofenol | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 5
2,4-Dimetilfenol | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 5
2,4-Dinitrotolueno | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 10
2,6-Dinitrotolueno | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 10
2-Clorofenol | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 5
2-Cloronaftaleno | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
2-metilnaftaleno | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
2-Nitrofenol | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 20
4-Bromofenil Fenil Éter (PBDE-3) | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 5
4-Cloro-3-Metilfenol | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 5
4-Clorofenil Fenil Éter | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
Acenafteno | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
Acenaftileno | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
Antraceno | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
Azobenzeno | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
Benzil Butil Ftalato | 0.4 | 0.4 | 1 | 5
Benzo(a)antraceno | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
Benzo(a)pireno | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 5
Benzo(b)fluoranteno | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
Benzo(g,h,i)perileno | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 5
Benzo(k)fluoranteno | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
Bis(2-cloroetil) éter | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 5
Bis(2-cloroetoxi) metano | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
Bis(2-cloroisopropil) éter | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 5
Bis(2-etil exil)ftalato (DEHP) | 8 | 8 | 18.2 | 250
Cafeína | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 5
Carbazole | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
Criseno | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 5
Dibenzo(a,h)antraceno | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
Dibutil Ftalato | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 30
Dietil Ftalato | 0.4 | 0.4 | 1 | 10
Dimetil Ftalato | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 5
Di-n-octil ftalato | 0.4 | 0.4 | 1 | 10
Fenantreno | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
Fenol | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
Fluoranteno | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
Fluoreno | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 10
Hexaclorobenzeno (HCB) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
Hexaclorobutadieno | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
Hexaclorociclopentadieno | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
Hexacloroetano | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
Indeno(1,2,3-cd)pireno | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
Isoforone | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 10
Naftaleno | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 5
Nitrobenzeno | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 5
o-Cresol | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
p-Cresol | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5
Pentaclorofenol (PCP) | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 10
Pireno | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5

## ELTT
Matriz | Ensaio | LQ/faixa | Referência
Água Bruta | Determinação de saxitoxina pelo ensaio imunoenzimático (ELISA) em microplaca. | LQ: 0,02 µg/L | Eurofins/ ABRAXIS - Saxitoxin (PSP) - ELISA (Microtiter Plate) – PN52255B
Água Bruta | Determinação de cilindrospermopsina pelo ensaio imunoenzimático (ELISA) em microplaca. | LQ: 0,05 µg/L | Eurofins/ ABRAXIS - Cylindrospermopsin - ELISA (Microtiter Plate) – PN522011